หน่วย/ งาน/ ภาควิชา/..............................

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.............

 มีความประสงค์ขอซื้ออุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ชื่อเครื่อง/ .......................................................ติดตั้งที่ห้อง...............ชั้น.............อาคาร.......................ภาควิชา/ หน่วย/ งาน/......................................

ในการนี้ขอให้หน่วยดูแลทรัพย์สินได้พิจารณาจุดที่กำหนดในการติดตั้งและให้ความเห็น

ลงชื่อ........................................................ผู้แจ้งขอสำรวจ

ภาควิชา/ หน่วย/ งาน

**สำหรับหน่วยดูแลทรัพย์สิน**

เรียน.........................................................................หน่วยดูแลทรัพย์สินพิจารณาแล้ว

มีผลดังนี้

ชื่อเครื่อง.............................................................จุดติดตั้งห้อง..................ชั้น.............

อาคาร....................................อุปกรณ์ใช้ไฟขนาด........................โวลท์ กำลังไฟ..........................วัตต์

ใช้ท่อน้ำขนาด..................นิ้ว ท่อน้ำทิ้งขนาด.....................นิ้ว จุดที่ติดตั้ง.............................................

(เหมาะสม/ ไม่เหมาะสม) อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่ม

ตู้เมนส์ขนาด..........................................แอมแปร์

สวิตช์ (เบรกเกอร์) ขนาด........................แอมแปร์

ท่อน้ำดีขนาด.........................................นิ้ว

ท่อน้ำทิ้งขนาด.......................................นิ้ว

 อุปกรณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการติดตั้งโดยบริษัทที่ขายอุปกรณ์ตามที่กำหนดจนใช้งานได้

ความเห็นของหน่วยดูแลทรัพย์สิน........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความเห็น

 (.....................................................)

 วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...........

**ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์**

1. กำหนดจุดที่จะติดตั้งเครื่องมือและครุภัณฑ์
2. สำรวจสภาพแวดล้อมในจุดที่จะติดตั้ง ได้แก่

 จุดติดตั้งปลั๊กไฟหรือเมนส์ไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่องสำรองไฟ

 จุดติดตั้งก๊อกน้ำหรืออุปกรณ์ประกอบของน้ำ (อุปกรณ์บางอย่างมีเครื่องกรองน้ำ ประกอบ)

 จุดที่ต้องเดินท่อน้ำทิ้ง รวมทั้งส่วนประกอบต้องเป็นจุดที่เหมาะสมไม่กีดขวาง หรือทำให้ขาดความสวยงาม

1. กำหนดคุณสมบัติของเครื่อง (SPECIFICATION) ให้ครบถ้วนในการขอ ส่วนประกอบต่างๆ ข้อกำหนด เช่น ใช้ไฟเท่าใด กี่โวลท์ กี่วัตต์ ใช้ท่อน้ำขนาดเท่าใด ใช้ท่อน้ำทิ้งหรือไม่ ขนาดเท่าใด
2. ผู้ขอครุภัณฑ์ ต้องให้หน่วยดูแลทรัพย์สินพิจารณาคุณสมบัติของครุภัณฑ์ จุดติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ โดยหน่วยดูแลทรัพย์สินต้องพิจารณาเป็นเอกสาร 1 ฉบับ เพื่อแนบในการขอซื้อครุภัณฑ์
3. แบบฟอร์มการขอให้หน่วยดูแลทรัพย์สินพิจารณาสำรวจและให้ข้อแนะนำ สามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อความจากอินทราเน็ตของคณะฯ ในหมวด online service
4. ข้อกำหนดต่างๆ ข้อสุดท้ายต้องระบุดำเนินการทดสอบและติดตั้งจนใช้งานได้
5. การขอเครื่องมือและครุภัณฑ์ให้กำหนดเป็นชุดทุกครั้ง มิใช่กำหนดเป็นหน่วยอื่น เช่น เครื่อง/ ชิ้น/ อัน
6. เมื่อมีข้อกำหนด (SPECIFICATION) พร้อมเอกสารการพิจารณาจากหน่วยดูแลทรัพย์สิน ผู้ขอจึงจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดส่งมาขออนุมัติการจัดซื้อ ซึ่งจะผ่านขั้นตอนของงานกลยุทธ์และแผนพิจารณาถึงส่วนประกอบดังกล่าวให้ครบถ้วน ก่อนเสนอเรื่องไปยังคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจาดคณบดี จึงถึงขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุจนเสร็จสิ้นการจัดซื้อ
8. เมื่อมีการตรวจรับเครื่องมือและครุภัณฑ์ ขอให้หน่วยดูแลทรัพย์สินมีส่วนรับรู้ในการดำเนินการติดตั้ง รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อ 4
9. พัสดุดำเนินการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ
10. เมื่อดำเนินการตรวจรับแล้ว จึงถึงขั้นตอนของการเงินและบัญชีในการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ขอเครื่องมือและอุปกรณ์

กำหนดจุดการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์

การเงินและบัญชีดำเนินการเบิกจ่าย

ค่าเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

พัสดุดำเนินการตามขั้นตอนของพัสดุ

เสนอคณบดีพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อ

งานกลยุทธ์และแผนรวบรวมคุณสมบัติ

และใบบันทึกของหน่วยดูแลทรัพย์สิน

หน่วยดูแลทรัพย์สินร่วมให้ความคิดเห็นพร้อมใบแนบ

กำหนดคุณลักษณะ (SPECIFICATION)