วิธี e-bidding

วงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ชื่อรายการ (ชื่อตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น) พร้อมจำนวนครุภัณฑ์และหน่วยนับ

ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ประกอบด้วย (สิ่งที่กำหนดต้องแสดงให้เห็นได้ในวันที่ตรวจรับครุภัณฑ์) และต้องกำหนดจำนวนเป็นหน่วยนับ

- ขนาดไม่น้อยกว่า

- วัสดุที่ใช้ในการผลิต (กรณีไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าใช้เอกสารแนบประกอบในการตรวจรับพัสดุได้ และกรณีเป็นครุภัณฑ์สั่งทำต้องแนบเอกสารการสั่งซื้อวัสดุเพื่อมาประกอบเป็นครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย)

- ความแม่นยำ , ช่วงการวัด , ความละเอียดไม่น้อยกว่า

- มาตรฐานอุตสาหกรรม (ถ้ามี) เช่น ISO , มอก. (ยื่นเป็นเอกสารได้)

- ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ (ต้องทดสอบได้)

- ระยะเวลาการส่งมอบ

- สถานที่ส่งมอบ

- กำลังของกระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องมือ

- การติดตั้งต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน หากต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบต่าง ๆ ว่าต้องการเชื่อมต่อในรูปแบบใด

- การรับประกันระยะเวลา (ตามมาตรฐานปกติของผู้ผลิตหรือเท่าที่จำเป็น)

- ขอบเขตในการรับประกัน (ครอบคลุมในเรื่องของอะไหล่ (กรณีที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ที่ส่ง) , ค่าแรง , บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง)

- บริการหลังการขาย/อะไหล่ (อาจกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่พร้อมให้บริการในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี)

- การติดตั้งและทดสอบการทำงาน (หากเป็นครุภัณฑ์ที่ซับซ้อน ต้องกำหนดให้ผู้ขายทำการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน)

- การฝึกอบรมและสอนการใช้งาน ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ (การฝึกอบรมและสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่หลังการตรวจรับ...........................วัน ผู้จำหน่ายต้องทำหนังสือและตารางการอบรมและสอนการใช้มาให้หลังวันตรวจรับ)

- คู่มือและเอกสาร (ต้องระบุว่าต้องการคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษา (ควรกำหนดเป็นภาษาไทย) และเอกสารรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี))

“ขอรับรองว่าพัสดุที่กำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อครั้งนี้ไม่มีผลิตภายในประเทศ”

(............................................................................)

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อห้ามกำหนด

- ห้ามกำหนด ระบุชื่อยี่ห้อ รุ่น/แบบ หรือชื่อผู้ผลิต ของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ

- ห้ามกำหนด คุณสมบัติที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือเกินความต้องการใช้งาน จนทำให้มีผู้ยื่นข้อเสนอได้น้อยราย หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ต้องเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า)

- ห้ามกำหนดว่าต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

- ห้ามกำหนดเงื่อนไขทางด้านเทคนิค หรือด้านการบริการที่มุ่งหมายจะให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวสามารถปฏิบัติตามได้

- ห้ามกำหนด อุปกรณ์ประกอบเป็นอะไหล่ของครุภัณฑ์หลัก ที่จะใช้ต่อเมื่อครุภัณฑ์มีปัญหา