วิธีคัดเลือก-วิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทและวงเงินเกิน 5 แสนบาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ชื่อรายการ (ชื่อตามงบประมาณที่ได้รับเท่านั้น) พร้อมจำนวนครุภัณฑ์และหน่วยนับ

ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................................

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ประกอบด้วย (สิ่งที่กำหนดต้องแสดงให้เห็นได้ในวันที่ตรวจรับครุภัณฑ์) และต้องกำหนดจำนวนเป็นหน่วยนับ

- กำหนดขนาดไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า หรือระหว่าง

- วัสดุที่ใช้ในการผลิต

- กรณีไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าใช้เอกสารแนบประกอบในการตรวจรับพัสดุได้

- กรณีเป็นครุภัณฑ์สั่งทำ ต้องกำหนดรายละเอียดของวัสดุ เช่น สั่งผลิตถังสแตนเลส เกรด 316L ให้ผู้รับจำหน่ายแนบเอกสารการสั่งซื้อของวัสดุที่นำมาผลิตถังสแตนเลส เพื่อใช้ในการตรวจรับพัสดุ

- การกำหนดความแม่นยำต้องทดสอบได้จริง , ช่วงการวัด , ความละเอียดไม่น้อยกว่า

- การกำหนดอุปกรณ์ประกอบ

- ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลักและมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการกำหนดอุปกรณ์ประกอบต้องมีการแจกแจงราคาของอุปกรณ์ประกอบด้วย (กรณีอุปกรณ์เป็นชิ้น) ****การแจกแจงราคาอุปกรณ์ประกอบในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ประกอบที่เป็นครุภัณฑ์ ไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง*****

- การกำหนดวัสดุสิ้นเปลือง ไม่ต้องแสดงราคา ในใบเสนอราคา แต่ต้องคำนึงถึงอายุของวัสดุสิ้นเปลืองและต้องมีการใช้งานจริง

- ไม่ควรกำหนดอุปกรณ์ประกอบเป็นอะไหล่

- การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (ถ้ามี) เช่น ISO , มอก. ต้องกำหนดให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- การกำหนดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ (ต้องทดสอบได้)

- กำหนดหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิต (กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง)

- กำหนดหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (กรณีวิธีคัดเลือก)

- กำหนดกำลังของกระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องมือ

- การติดตั้งต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน โดยต้องประสานให้ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ทราบถึงสถานที่ที่จะติดตั้ง หรือปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้ง

- ระยะเวลาส่งมอบ

- สถานที่ส่งมอบ

- การกำหนดว่าเครื่องต้องมีการเชื่อมต่อและประมวลผลอย่างไร เช่น กำหนดให้ประมวลผลว่าต้องกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว หรือกระบวนการอย่างไรที่ต้องการใช้ โดยต้องกำหนดให้ชัดเจน

- ระยะเวลาการรับประกัน เช่น 2 ปี (ตามมาตรฐานปกติของผู้ผลิตหรือเท่าที่จำเป็น) เพราะการกำหนดการรับประกันผลิตภัณฑ์เพิ่ม จะมีผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เนื่องจากผู้จำหน่ายต้องจัดทำหลักประกันสัญญาครอบคลุมระยะเวลาที่รับประกันด้วย

- ขอบเขตในการรับประกัน (ครอบคลุมในเรื่องของอะไหล่ (กรณีที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ที่ส่ง) , ค่าแรง , บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง)

- บริการหลังการขาย/อะไหล่ (อาจกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่พร้อมให้บริการในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี)

- การติดตั้งและการทดสอบการทำงาน (หากเป็นครุภัณฑ์ที่ซับซ้อน ต้องกำหนดให้ผู้ขายทำการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน

- การฝึกอบรมและสอนการใช้งาน ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ (การฝึกอบรมและสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่หลังการตรวจรับ...........................วัน ผู้จำหน่ายต้องทำหนังสือและตารางการอบรมและสอนการใช้มาให้หลังวันตรวจรับ)

- คู่มือและเอกสาร (ต้องระบุว่าต้องการคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษา (ควรกำหนดเป็นภาษาไทย) และเอกสารรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี))

“ขอรับรองว่าพัสดุที่กำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อครั้งนี้ไม่มีผลิตภายในประเทศ”

ลงชื่อ...................................................................

(..............................ชื่อนาม-สกุล............................)

...........................ตำแหน่ง........................

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ